АДМИНИСТРАЦИЯ

Саянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Агинское

08.04.2022                                                                                  №149-п

Об утверждении плана мероприятий подготовки

объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В связи с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, руководствуясь статьей 81 Устава Саянского муниципального района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Организационно-правовому отделу администрации Саянского района разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте муниципального образования Саянский район www.adm-sayany.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по ЖКХ, строительству и лесной отрасли (Гребнев В.В.).

4. Настоящее  постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                       И.В. Данилин

Приложение  к постановлению

администрации Саянского района

от 08.04.2022 №149-п

План мероприятий

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне–зимний период 2022-2023 годов  в Саянском районе

| № п/п | Наименование предприятия, объекта | Содержание мероприятия | Стоимость выполнения работ тыс. руб. | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Агрокомплект» |
| 1 | Котельная с. Средняя Агинка, ул. Советская, д. 24. | 1) Очистка от нагара и сажи, побелка цеха и бытовой комнаты, мойка цеха котельной; 2) Промывка котлов; 3) Чистка зольников; 4) Покраска труб; 5) Чистка дымохода. | 3 200,00 | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Кулижниково, ул. Советская, д. 32а. | 1) Очистка от нагара и сажи, побелка цеха и бытовой комнаты, мойка цеха котельной; 2) Чистка дымохода; 3) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом (ТС ГАЗ 53); 4) Ремонт насоса КМ 80-65-160; 5) Чистка зольников; 6) Покраска труб; 7) Промывка котлов. |  | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Большой Арбай, ул.Кооперативная, д. 44. | 1) Очистка от нагара и сажи, побелка цеха и бытовой комнаты, мойка цеха котельной; 2) Чистка дымоходов; 3) Замена системы электроснабжения; 4) Чистка зольников; 5) Покраска труб; 6) Промывка котлов. |  | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Малиновка, ул.Ленина,23. | 1) Очистка от нагара и сажи, побелка цеха и бытовой комнаты, мойка цеха котельной; 2)Чистка дымоходов; 3) Замена системы электроснабжения; 4) Чистка зольников; 5) Покраска труб; 6) Промывка котлов; 7) Реконструкция теплотрассы (10 м.), замена труб – 20 метров, ду 100). |  | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Вознесенка, ул.Центральная, д. 68. | 1) Очистка от нагара и сажи, побелка цеха и бытовой комнаты, мойка цеха котельной; 2) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом (ТС ГАЗ 53); 3) Чистка дымохода; 4) Замена котлов Квр-0,4 на (0,3) – 2 шт.; 5) Замена обвязки труб и запорной арматуры внутри котельной; 6) Замена системы электроснабжения; 7) Покраска труб. |  | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная п. Орье, ул.Школьная, д 2а. | 1) Очистка от нагара и сажи, побелка цеха и бытовой комнаты, мойка цеха котельной; 2) Чистка дымохода; 3) Ремонт насоса КМ 80-65-160 (замена подшипников); 4) Чистка зольников; 5) Покраска труб; 6) Промывка котлов. |  | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная п. Тугач, ул.Школьная, д. 5. | 1) Очистка от нагара и сажи, побелка цеха и бытовой комнаты, мойка цеха котельной; 2) Чистка дымоходов; 3) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом (ТС ГАЗ 53); 4) Чистка зольников; 5) Покраска труб; 6) Промывка котлов. |  | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Гладково, ул.Киселева, д.18. | 1) Очистка от нагара и сажи, побелка цеха и бытовой комнаты, мойка цеха котельной; 2) Замена системы электроснабжения; 3) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом (ГАЗ 53); 4) Замена котла НР-18/0,3 (2 шт.); 5) Покраска труб; 6) Чистка дымоходов; 7) Замена обвязки труб и запорной арматуры внутри котельной. |  | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Нагорное, пер. Школьный, д.1. | 1) Очистка от нагара и сажи, побелка цеха и бытовой комнаты, мойка цеха котельной; 2) Чистка дымоходов; 3) Покраска труб; 4) Промывка котлов; 5) Чистка зольников; 6) Реконструкция комнаты отдыха. |  | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Межово, ул.Новая, д. 9-2. | 1) Очистка от нагара и сажи, побелка цеха и бытовой комнаты, мойка цеха котельной; 2) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом (ТС ГАЗ 53); 3) Чистка дымоходов; 4) Реконструкция комнаты отдыха; 5) Чистка зольников; 6) Покраска труб; 7) Промывка котлов; 8) Демонтаж/монтаж насосного оборудования. |  | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная Край ДЭО, с.Агинское, ул.Дорожников, 11. | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2)Замена запорной арматуры; 3) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом, марка ТС ГАЗ 53; 4) Чистка зольников; 5) Промывка котлов; 6) Покраска труб; 7) Чистка дымоходов. |  | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная д. Тинская, ул.Ковалева, 1. | 1) Очистка от нагара и сажи, побелка цеха и бытовой комнаты, мойка цеха котельной; 2) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом, марка ТС ГАЗ 53; 3) Промывка котлов; 4) Чистка дымоходов; 5) Покраска труб; 6)Чистка зольников. |  | до 01.09.2022 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
| ООО «Дом Сервис» |
| 2 | БМК (блочно-модульная котельная), с.Агинское, ул.Красноармейская, 57А | Котел водогрейный КВкс2325.00.00.000 - №1 (г.в. 10.11.2009) 1) Замена обмуровки котла; 2) Замена золоприемника; 3) Ревизия электрооборудования с частичной заменой; 4) Замена рессор, тяг, пальцев; 5) Замена запорной арматуры; 6) Замена РВД; 7) Замена манометров; 8) Замена редукторов шнека подачи угля с заменой масла, подшипников; 9) Ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 10) Прочистка газоходов котла, циклона. Котел водогрейный КВкс 2325.00.00.000 - №2 (г.в. 10.11.2009) 1) Замена водогрейного котла. 2) Ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников, прочистка циклона. Котел водогрейный КВкс2325.00.00.000 -№3 (г.в. 10.11.2009) 1) Замена обмуровки котла; 2) Замена золоприемника; 3) Ревизия электрооборудования с частичной заменой; 4) Замена рессор, тяг, пальцев; 5) Замена запорной арматуры; 6) Замена РВД; 7) Ревизия редукторов шнека подачи угля с заменой масла, подшипников; 8) Замена манометров; 9) Ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 10) Прочистка газоходов котла, циклона; 11) Замена шнека подачи в бункер. Элеватор углеподачи Замена ковшей и цепи Золоудаление Замена ковшей и цепи Замена подводки первичного дутья Тепловые сети Ревизия запорной арматуры с частичной заменой. |  | С 01.07.2022 по 10.08.2022 *Сроки проведения данной работы зависят от пересмотра тарифа на тепловую энергию и включения данного расхода в тариф. с 01.07.2022 по 10.08.2022 с 01.07.2022 по 10.08.2022 с 01.07.2022 по 10.08.2022 с 01.07.2022 по 10.08.2022 | Серко В.А. |
| ООО «Саянтеплоресурс» |
| 3 | Котельная Школы №1, с.Агинское, ул.Парковая, 24а. | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Ремонт обмуровки котлов; 3) Ремонт помещения котельной; 4)Ревизия насосного оборудования; 5) Ревизия запорной арматуры; 6) Замена одного водогрейного котла. | 2 673,52 | июнь – август 2022, не позднее 31.08.2022 | Мельников В.Г. |
|  | Котельная «ЦРБ большая», с.Агинское, ул.Лесная, 31В. | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Замена трубных блоков конвективной части 2-х водогрейных котлов; 3) Замена колосников 15 шт.; 4) Ремонт обмуровки котлов; 5) Ремонт помещения котельной; 6) Ревизия насосного оборудования; 7) Ревизия запорной арматуры. |  |  |  |
|  | Котельная «пос. Ветеран», с.Агинское, МКР Ветеран,1 а. | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Ремонт помещения котельной; 3) Ревизия насосного оборудования; 4) Ревизия запорной арматуры; 5) Замена дымоходов. |  |  |  |
|  | Котельная «МПМК», с.Агинское, ул.Энергетиков,1б. | 1)Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2)Замена трубных блоков конвективной части одного водогрейного котла; 3) Ремонт обмуровки котлов; 4) Замена колосников 25 шт.; 5) Ремонт помещения котельной; 6) Ревизия насосного оборудования; 7) Ревизия запорной арматуры; 8) Замена двух водогрейных котлов. |  |  |  |
|  | Котельная «школа с.Унер», с.Агинское, ул.Школьная,5а. | 11) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка дымоходов; 2) Ремонт помещения котельной; 3) Замена одного водогрейного котла; 4) Ревизия насосного оборудования; 5) Ревизия запорной арматуры. |  |  |  |
| 4 | Котельная КГБУ СО «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Саянский» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Побелка, покраска помещения котельной; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Поверка ПУ (покупка); 5) Промывка и опрессовка системы отопления; 6) Проведение работ по замерам сопротивления изоляции электропроводки, испытание защитного заземления; 7) Техническое обслуживание ДЭС 100. | 11,63 | июнь – август 2022, не позднее 31.08.2022 | Конькова С.Н. |

Всего по району:                                          5 885,15 тыс. руб.

В том числе средства предприятий:            5 885,15 тыс. руб.

В том числе:

ООО «Дом Сервис»                                          0,00 тыс. руб.

ООО «Агрокомплект»                                   3200,00 тыс. руб.

ООО «Саянтеплоресурс»                              2 673,52 тыс. руб.

Котельная КГБУ СО «Специальный           11,63 тыс. руб.

дом-интернат для граждан пожилого

возраста и инвалидов «Саянский»