АДМИНИСТРАЦИЯ

Саянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Агинское

28.04.2021                                                                                     №160-п

Об утверждении плана мероприятий подготовки

объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В связи  с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний  период 2021-2022 годов, руководствуясь статьей 81 Устава Саянского муниципального  района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Организационно-правовому отделу администрации Саянского района разместить настоящее постановление  на официальном веб-сайте муниципального образования Саянский район www.adm-sayany.ru.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы района по ЖКХ, строительству и лесной отрасли (Гребнев В.В.).

4.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  района                                                                                     И.В. Данилин

Приложение  к постановлению

администрации Саянского района

от 28.04.2021 №160-п

План  мероприятий

подготовки  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства

к работе в осенне–зимний период 2021-2022 годов  в Саянском районе

| № п/п | Наименование предприятия, объекта | Содержание мероприятия | Стоимость выполнения работ тыс. руб. | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Агрокомплект» |
| 1 | Котельная с. Средняя Агинка | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2) Ремонт и промывка котлов. |  | июнь – август 2021, до 30.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Кулижниково | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2) Замена котлов КВР -0,39 – 2шт.; 3) Чистка и ремонт дымоходов; 4) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом. |  | июнь – август 2021, до 30.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Большой Арбай | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2) Замена котла №3; 3) Замена колосников, 12 шт.; 4) Ремонт и замена насоса КМ 80-65-160. |  | июнь – август 2021, до 30.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Малиновка | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2) Замена котла КВСТ-ор 0,5; 3) Ремонт подпитывающей емкости и установка насоса; 4)Чистка дымоходов. |  | июнь – август 2021, до 25.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Вознесенка | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом; 3) Чистка и ремонт дымоходов. |  | июнь – август 2021, до 25.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная п. Орье | 1) Замена котла №1; 2) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 3) Чистка и ремонт дымоходов; 4)Ремонт и замена труб распределения тепловых сетей. |  | июнь – август 2021, до 20.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная п. Тугач | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2) Чистка дымоходов; 3) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом; 4) Замена котла №1; 5) Ремонт газохода. |  | июнь – август 2021, до 20.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Гладково | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2) Замена колосников, 6шт.; 3) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом; 4) Чистка зольников. |  | июнь – август 2021, до 20.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Нагорное | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2) Замена колосников 6 шт.; 3) Чистка и ремонт дымоходов; 4) Ремонт и промывка котлов. |  | июнь – август 2021, до 20.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная с. Межово | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом; 3) Чистка и ремонт дымоходов; 4)Ремонт дымососа Дн-6,3 5,5 кв; 5) Ремонт подпитывающей емкости. |  | июнь – август 2021, до 10.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная КрайДЭО | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2)Ремонт, замена запорной арматуры; 3) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом; 4) Чистка зольников; 5)Ремонт и промывка котлов. |  | июнь – август 2021, до 10.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
|  | Котельная Тинская | 1) Очистка от нагара и сажи. Побелка цеха и бытовой комнаты. Мойка цеха котельной; 2) Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом; 3) Ремонт и промывка котлов раствором соляной кислоты; 4) Чистка дымоходов. |  | июнь – август 2021, до 15.08.2021 | Шелковников А.В. Бридов В.А. |
| ООО «Дом Сервис» |
| 2 | БМК (блочно-модульная котельная) | Котел водогрейный КВкс2325.00.00.000 - №1 (г.в. 10.11.09) 1) Замена обмуровки котла; 2) Замена золоприемника; 3) Ревизия электрооборудования с частичной заменой; 4) Замена рессор, тяг, пальцев; 5) Замена запорной арматуры; 6) Замена РВД; 7) Замена манометров; 8) Замена редукторов шнека подачи угля с заменой масла, подшипников; 9) Ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 10) Прочистка газоходов котла, циклона. Котел водогрейный КВкс 2325.00.00.000 - №2 (г.в. 10.11.09) 1) Замена водогрейного котла. 2) Ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников, прочистка циклона. Котел водогрейный КВкс2325.00.00.000 -№3 (г.в. 10.11.09) 1) Замена обмуровки котла; 2) Замена золоприемника; 3) Ревизия электрооборудования с частичной заменой; 4) Замена рессор, тяг, пальцев; 5) Замена запорной арматуры; 6) Замена РВД; 7) Ревизия редукторов шнека подачи угля с заменой масла, подшипников; 8) Замена манометров; 9) Ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 10) Прочистка газоходов котла, циклона; 11) Замена шнека подачи в бункере. Элеватор углеподачи Замена ковшей и цепи Золоудаление Замена ковшей и цепи Замена подводки первичного дутья Тепловые сети Ревизия запорной арматуры с частичной заменой. |  | С 01.07.2021 по 10.08.2021 *Сроки проведения данной работы зависят от пересмотра тарифа на тепловую энергию и включения данного расхода в тариф. с 01.07.2021 по 10.08.2021 с 01.07.2021 по 10.08.2021 с 01.07.2021 по 10.08.2021 с 01.07.2021 по 10.08.2021 | Серко В.А. |
| ООО «Саянтеплоресурс» |
| 3 | Котельная «Школа №1 | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Ремонт обмуровки котлов; 3) Ремонт помещения котельной; 4) Ревизия насосного оборудования; 5) Ревизия запорной арматуры; 6) Замена 3-х водогрейных котлов КВ(р) – 0,65Кб. | 2312,347 | июнь – август 2021, не позднее 31.08.2021 | Мельников В.Г. |
|  | Котельная «ЦРБ большая» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Замена трубных блоков конвективной части 3-х водогрейных котлов; 3) Замена колосников 15 шт.; 4) Ремонт обмуровки котлов; 5) Ремонт помещения котельной; 6) Ревизия насосного оборудования; 7) Ревизия запорной арматуры; 8) Замена 2-х водогрейных котлов КВр-0,65(кб). |  |  |  |
|  | Котельная «пос. Ветеран» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Ремонт помещения котельной; 3) Ревизия насосного оборудования; 4) Ревизия запорной арматуры; 5) Замена участка тепловых сетей от жд №12 до жд. №49, п. Ветеран, L=20 м. |  |  |  |
|  | Котельная «МПМК» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Ремонт обмуровки котлов; 3) Замена колосников 17 шт.; 4) Ремонт помещения котельной; 5) Ревизия насосного оборудования; 6) Ревизия запорной арматуры; 7) Замена участка тепловых сетей от ТК до жд. ул.Аэродромная, L=95 м. |  |  |  |
|  | Котельная «с. Унер» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка дымоходов; 2) Ремонт помещения котельной; 3) Замена 2-х топочных устройств ВТУ чешуя водогрейных котлов КВр-0,93(Кб); 4) Ревизия насосного оборудования; 5) Замена сетевого насоса №3; 6) Ревизия запорной арматуры; 7) Замена участка тепловых сетей от ТК 82 до ТК 86, L= 180 м. |  |  |  |
| 4 | Котельная ООО «Агинское масло» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Побелка, покраска помещения котельной; 3) Очистка золонакопителя, вывоз золы и шлака. | 50,00 | июнь – август 2021, не позднее 31.08.2021 | Тюрин В.П. |
| 5 | Котельная КГБУ СО «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Саянский» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Побелка, покраска помещения котельной; 3) Вывоз породы и шлака. | 45,00 | июнь – август 2021, не позднее 31.08.2021 | Конькова С.Н. |

Всего по району:                                          2 407,347     тыс. руб.

В том числе средства предприятий:             2 407,347     тыс. руб.

В том числе:

ООО «Дом Сервис»                                          0,00           тыс. руб.

ООО «Агрокомплект»                                     0,00           тыс. руб.

ООО «Саянтеплоресурс»                             2 312,347     тыс. руб.

Котельная ООО «Агинское масло»                  50,00       тыс. руб.

Котельная КГБУ СО «Специальный                 45,00        тыс. руб.

дом-интернат для граждан пожилого

возраста и инвалидов «Саянский»