АДМИНИСТРАЦИЯ

Саянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Агинское

24.04.2017                                                               № 210-п

О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ               «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст. 62, 81 Устава муниципального образования Саянский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по контролю за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду 2017-2018 гг. согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить порядок работы комиссии по контролю за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду 2017-2018 гг. согласно Приложения 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. согласно Приложения 3 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. В связи с принятием настоящего постановления, постановление №132-п от 17.05.2016г. «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов» считать утратившим силу.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном веб-сайте муниципального образования Саянский район www.adm-sayany.ru., опубликованию в общественно-политической газете «Присаянье».

Глава района                                                       Д.В. Бабенко

Приложение 1к постановлению администрации Саянского района от 24.04.2017 № 210-п

СОСТАВ

комиссии по контролю за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду 2017 - 2018 гг.

Бабенко Дмитрий Валентинович

Захаров Александр Григорьевич

Губарева Ольга Игоревна

члены комиссии:

Соломатова Татьяна Михайловна

Шлютгавер Вячеслав Егорович

- глава района, председатель комиссии;

-	заместитель главы района по оперативному управлению;

- ведущий  специалист  отдела     ЖКХ,  транспорта и связи администрации Саянского района, секретарь комиссии;

-начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Саянского района;

- председатель постоянной комиссии Саянского районного Совета депутатов по аграрной политике, природопользованию и промышленности (по согласованию);

Клементьев	 - руководитель  территориального  подразделения   по

Александр Сергеевич    восточной  группе  районов  службы   строительного

надзора и жилищного контроля  Красноярского  края

(по согласованию);

По согласованию в состав комиссии входят инспектор Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, главы сельских поселений, на территории которых проводится проверка готовности к отопительному периоду.

Приложение 2

к постановлению администрации

Саянского района

от 24.04.2017 № 210-п

ПОРЯДОК

работы комиссии по контролю за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей

к отопительному периоду 2017 - 2018 гг.

1. Комиссия создаётся в целях проведения контроля за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду 2017-2018 гг.

2.	Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

3.	Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.

4.	Секретарь комиссии:

проводит предварительную проверку соответствия представленных документов установленным требованиям;

ведет протокол заседания комиссии;

по результатам проверки оформляет акты, в которых должны содержаться следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду 2017-2018 годов;

объект проверки будет готов к отопительному периоду 2017-2018 годов при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду 2017-2018 годов.

5.	При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности объекта к акту прилагается перечень таких замечаний с указанием сроков их устранения.

6.	Паспорт готовности к отопительному периоду выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду 2017-2018 годов, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

Приложение 3

к постановлению администрации

Саянского района

от 24.04.2017 № 210-п

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг.

1.	Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или ином законном основании.

2.	Список объектов, подлежащих проверке, указан в приложении 1       к программе.

3.	Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов для потребителей тепловой энергии с 08 августа по 31 августа  2017 года.

4.	Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций с 08 августа по 31 августа 2017 года.

5.	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1)	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)	проведение	промывки	оборудования	и	коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5)	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8)	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)	работоспособность защиты систем теплопотребления;

10)	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)	плотность оборудования тепловых пунктов;

13)	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17)	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.

6. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 5 настоящей программы.

7. В ходе проверки готовности теплоснаснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов в отношении данных организаций должны быть проверены:

1)	наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2)	готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3)	соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)	наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)	функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6)	проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7)	организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8)	обеспечение качества теплоносителей;

9)	организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10)	обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11)	обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)	наличие	документов,	определяющих	разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13)	отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 6 Программы.

7.	Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к
отопительному периоду 2017-2018 годов.

Срок выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов для потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 31 августа 2017 года.

8.	В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 7

настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 8 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 1 к программе проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов

Список объектов, подлежащих проверке в 2017 году

Жилищный фонд

1.	с. Агинское,

2.	с. Агинское,

3.	с.Агинское,

4.	с. Агинское,

5.	с. Агинское,

6.	с. Агинское,

7.	с. Агинское,

8.	с. Агинское,

9.	с. Агинское,

10.	с. Агинское,

11.	с. Агинское,

ул. Советская, д. 152; ул. Советская, д. 154; ул. Советская, д. 158; ул. Советская, д. 163;

ул. Советская, д.165; ул. Советская, д. 167;

Советская, д. 171; Советская, д. 204;

ул. Советская, д. 210;

ул. Советская, д. 245;

ул. Энергетиков, д. 2;

Потребители тепловой энергии

1. МКУ «Управление образования администрации Саянского района»;

2. КГБУЗ «Саянская Центральная районная больница»;

3. КГБУ социального обслуживания «Специальный дом-интернат
    для граждан пожилого возраста и инвалидов «Саянский» п. Тугач;

4. МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и         инвалидов.

Теплоснабжающие организации

1.	МУП УК ЖКХ «Агинское» , с. Агинское, ул. Советская, 153;

2.	МУП «Теплоком», с. Агинское ул. Советская, 151;

3.	ООО «Агрокомплект» г. Красноярск, ул. Урицкого, д.61;

4.	ООО «Саянтеплоресурс», с. Агинское, ул. ул. Советская , зд. 150 ;

5.	ООО «Агинское масло», с. Агинское, ул. Заводская, д.4;

6.	КГБУ социального обслуживания «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Саянский», п. Тугач.