Красноярский край

САЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

27 марта 2018 года                                                                                 № 35-171 (вн)

Об утверждении Порядка проведения

осмотра зданий, сооружений в целях оценки

их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания в соответствии

с требованиями технических регламентов

к конструктивным и другим характеристикам

надежности и безопасности объектов,

требованиями проектной документации

указанных объектов на территории

муниципального образования Саянский

район Красноярского края

В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 52, 58, 81, 82 Устава муниципального образования Саянский район Красноярского края, Саянский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории муниципального образования Саянский район Красноярского края согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Саянского районного Совета депутатов по местному самоуправлению, законности, правопорядку и защите прав граждан (А.А. Данцев).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в общественно-политической газете Саянского района «Присаянье», а также подлежит размещению на официальном сайте Саянского района www.adm-sayany.ru.

Председатель                                                                   Глава Саянского района

Саянского районного Совета депутатов

______________ В.А. Оглы	_____________ И.В. Данилин

Приложение

к решению Саянского районного Совета депутатов

от 27 марта 2018 года № 35-171 (вн)

ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории муниципального образования Саянский район Красноярского края

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях их оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории муниципального образования Саянский район Красноярского края (далее по тексту - Порядок) разработан в целях реализации статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок организации и проведения администрацией Саянского района, ее органами и должностными лицами осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотры), в том числе порядок направления лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

## 2. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

II. Органы и должностные лица, уполномоченные на проведение осмотров

1. Органом местного самоуправления муниципального образования Саянский район Красноярского края (далее – Саянский район), уполномоченным на проведение осмотров, является администрация Саянского района ( далее – администрация).

2. От имени администрации проведение осмотров осуществляется:

1) органами администрации, уполномоченными на проведение осмотров муниципальными правовыми актами Саянского района (далее – уполномоченные органы);

2) должностными лицами уполномоченных органов, наделенными соответствующими полномочиями в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами (далее - уполномоченные должностные лица).

3. Если для проведения осмотра требуются специальные познания, к его проведению уполномоченным органом в установленном действующим законодательством порядке привлекаются эксперты, представители экспертных и иных организаций.

III. Организация и проведение осмотра

1. Осмотр проводится в случае поступления заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений (далее - заявления).

2. Осмотр не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами. В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений в срок не более 7 календарных дней со дня его регистрации направляется уполномоченным органом в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений.

В этом случае заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в срок не более 7 календарных дней со дня регистрации заявления.

Осмотр не проводится, если в заявлении содержится информация, на основании которой Уполномоченным органом ранее проводился осмотр в связи с поступившими заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы или обстоятельства. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя об отказе в проведении осмотра в срок не более 7 календарных дней со дня регистрации заявления.

Осмотр не проводится в случае если основанием для проведения осмотра является заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, в этом случае заявление направляется для рассмотрения в уполномоченный орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при возникновении аварийных ситуаций эксплуатации зданий, сооружений в день регистрации заявления.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра и о направлении заявления для рассмотрения в уполномоченный орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при возникновении аварийных ситуаций эксплуатации зданий, сооружений в срок не более 2 календарных дней со дня регистрации заявления.

3. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

4. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является муниципальный правовой акт руководителя уполномоченного органа о проведении осмотра (далее - распоряжение о проведении осмотра).

5. Распоряжение о проведении осмотра должно быть принято в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений.

6. Осмотр должен быть проведен в срок не более 10 рабочих дней со дня принятия Распоряжения о проведении осмотра.

7. Распоряжение о проведении осмотра должно содержать следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа;

2) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;

3) фамилии, имена, отчества, должности уполномоченных должностных лиц, ответственных за проведение осмотра;

4) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

5) предмет осмотра;

6) дату и время проведения осмотра.

8. Заявитель и собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) уведомляются Уполномоченным органом о проведении осмотра не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения осмотра посредством направления копии распоряжения о проведении осмотра почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

9. В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным представителем созданы препятствия доступу уполномоченных должностных лиц, специалистов для проведения осмотра, уполномоченными должностными лицами в день проведения осмотра составляется акт, в котором фиксируются причины невозможности осуществления осмотра. Акт подписывается уполномоченными должностными лицами, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра).

Подписанный акт утверждается руководителем уполномоченного органа в течение трех дней со дня его составления.

Акт удостоверяется печатью уполномоченного органа.

Копия указанного акта направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех рабочих дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или, при выражении указанными лицами соответствующего волеизъявления путем указания в письменном заявлении на соответствующий способ получения, путем вручения под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством представителю лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения.

10. При осмотре проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

11. По результатам осмотра составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра.

12. В случае выявления при проведении осмотра нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

13. Акт осмотра подписывается уполномоченными должностными лицами, осуществившими проведение осмотра, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра).

Подписанный акт осмотра утверждается руководителем уполномоченного органа в течение пяти дней со дня проведения осмотра.

Акт осмотра удостоверяется печатью уполномоченного органа.

14. Копия акта осмотра направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех рабочих дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или, при выражении указанными лицами соответствующего волеизъявления путем указания в письменном заявлении на соответствующий способ получения, путем вручения под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством представителю лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения.

15. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет копию акта осмотра в течение трех рабочих дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

16. Сведения о проведенном осмотре вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется уполномоченным органом.

17. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью уполномоченного органа.

К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра.

III. Обязанности уполномоченных должностных лиц при проведении осмотра

1. Уполномоченные должностные лица при проведении осмотра обязаны:

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Саянского района, муниципальных правовых актов Саянского района, права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра;

2) проводить осмотр на основании распоряжения о проведении осмотра;

3) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

4) в установленном законодательством порядке предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Саянского района.

IV. Права лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченных представителей при осмотре

1. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, их уполномоченные представители имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать объяснения по вопросам, относящимся к осмотру;

2) в установленном законом порядке получать от уполномоченных органов, уполномоченных должностных лиц информацию, относящуюся к осмотру, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством;

3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра о своем ознакомлении, согласии или несогласии с результатами осмотра;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных органов, Уполномоченных должностных лиц и результаты осмотров в установленном действующим законодательством порядке.

V. Ответственность

1. За принятие необоснованных решений в рамках предусмотренных настоящим Порядком полномочий Уполномоченные должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Решения и действия (бездействие) уполномоченных органов и уполномоченных должностных лиц, принятые и совершенные в рамках предусмотренных настоящим Порядком полномочий, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории Муниципального образования Саянский район Красноярского края

УТВЕРЖДАЮ
_______________________
(подпись руководителя
уполномоченного органа)
«____» ________20___ г.

АКТ

ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

______________________________

(дата, время составления)

Настоящий акт составлен

______________________________________________________________________ (фамилии, имена, отчества, должности Уполномоченных должностных лиц)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
с участием экспертов-специалистов, представителей экспертных и иных организаций __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на основании _________________________________________________________

(вид, наименование, дата и номер муниципального правового акта _____________________________________________________________________
руководителя уполномоченного органа)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объект осмотра:

______________________________________________________________________ (наименование здания, сооружения, его место нахождения)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

При осмотре установлено:

_____________________________________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены) нарушения (в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной документации):

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: ______________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При осмотре присутствовали:

______________________________________________________________________ (фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию 
_____________________________________________________________________

здания, сооружения) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения к акту:
______________________________________________________________________ (материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные

______________________________________________________________________

материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи лиц, проводивших осмотр

__________________________    ________________

(Ф.И.О.)	    (подпись)

__________________________    ________________

(Ф.И.О.)	                      (подпись)

__________________________    ________________

(Ф.И.О.)	                       (подпись)